### Р О С С И Я

Краснодарский край

Акционерное общество

«ПРЕДПРИЯТИЕ «УСТЬ-ЛАБИНСКРАЙГАЗ»

УТВЕРЖДАЮ: и.о.Директора АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» _______________________ И.В.Карамышев “____” _____________ 2016 г.

Документация

о проведении предварительного квалификационного отбора

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Замена подземного распределительного газопровода высокого и низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске»

Усть-Лабинск 2016 г.

Раздел I.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПРЕДПРИЯТИЕ «УСТЬ-ЛАБИНСКРАЙГАЗ»

  - Данное положение размещено на официальном сайте АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»  www.raigas.ru и на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru.

  - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в предквалификационном отборе заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведении предквалификационного отбора.

Раздел II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в предквалификационном отборе

1.1 Участник должен подготовить Заявку на участие в предварительном квалификационном отборе, включающую:

    - Письмо о подаче заявки на участие в предварительном квалификационном отборе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по предварительному квалификационному отбору (приложение 1):

    - Анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями (Приложение 2);

    - Техническое предложение на поставку работ и услуг приведено в приложении (Приложение 3)

    - Копии действующих разрешительных документов на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает разрешительными документами;

    - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей до-кументации по предварительному квалификационному отбору:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, полученная не раннее, чем за 1 месяц до даты опубликования настоящей процедуры;

- копии учредительных документов;

- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице;

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью организации;

- копия балансов за 2014-2015 гг. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган;

- справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты опубликования процедуры;

- копии отчетов о прибылях и убытках за 2014-2015 гг. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган;

- справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3);

- сведения о профессиональной и деловой репутации Участника.

2 Порядок проведения предварительного квалификационного отбора

2.1 Предварительный квалификационный отбор проводится в следующем порядке:

- публикация извещения о проведении предварительного квалификационного отбора;

- публикация документации по предварительному квалификационному отбору;

- подача Заявок на участие в предварительном квалификационном отборе;

- оценка Заявок на участие в предварительном квалификационном отборе;

- отбор участников предварительного квалификационного отбора;

- уведомление Участников о результатах протокола предварительного квалификационного отбора.

3 Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в предквалификационном отборе представления предквалификационных заявок

3.1 Для участия в предквалификационном отборе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку на участие в предквалификационном отборе по форме и в порядке, установленным документацией о проведении предквалификационного отбора по адресу: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 28.

3.2 Заказчик начинает принимать Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе 25 февраля 2016 г. и заканчивает прием Заявок 29 февраля 2016 г. до 17-00.

4 Требования к участнику предквалификационного отбора

4.1.  Наличие свидетельства СРО о допуске к определенному виду (видам) работ.

4.2  Участник должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, иметь все необходимые в соответствии с действующим законодательством регистрации, все разрешения, лицензии и сертификаты соответствия (включая лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, заключение системы экологического менеджмента ISO 14001, системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001, системы менеджмента качества ISO 9001), предоставляющие право выполнять Работы, предусмотренные Договором.

4.3 Наличие документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и рабочих, в том числе аттестационных документов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности (удостоверения и копии протоколов).

4.4 Опыт работы по аналогичным объектам.

4.5 Выполнение работ строго в соответствии с техническими условиями и установленными сроками.

4.6 Участник должен иметь в собственности основные виды средств производства для выполнения работ по Договору, которые должны находиться в рабочем состоянии, или иметь к вышеуказанным средствам производства гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.д.)

4.7 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.

4.8 Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды не менее чем в течение года, предшествующего дате проведения запроса предложений.

4.9 Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом.

4.10 Имущество Участника не должно находиться под арестом

5 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о проведении предквалификационного отбора

5.1 Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей документации о проведении предквалификационного отбора. Запросы на разъяснение настоящей документации о проведении предквалификационного отбора должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя Участника или иного уполномоченного лица.

5.2 Заказчик в разумный срок ответит на все вопросы, касающиеся проведения предквалификационного отбора, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема заявки (пункт 3.2).

6 Дата проведения предквалификационного отбора и подведения итогов

6.1 Дата проведения предквалификационного отбора –с 25 февраля 2016г. по 29 февраля 2016г.

6.2 Дата подведения итогов - 01 марта 2016 г.

7 Порядок оценки заявок на участие в предквалификационном отборе, отбора участников

7.1 Комиссия по закупке по окончании срока подачи заявок на участие в предквалификационном отборе вскрывает конверты с заявками и рассматривает вскрытые заявки с целью определения соответствия каждого участника требованиям, установленным документацией о проведении предквалификационного отбора, и соответствия заявки, поданной таким участником, требованиям, установленным документацией о предквалификационном отборе. По результатам рассмотрения заявок комиссией по закупке принимается решение о включении участника в перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор (далее для целей настоящего раздела также - перечень) или об отказе во включении в перечень.

7.2 Участнику будет отказано во включении в перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор в случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении предквалификационного отбора;

- несоответствия участника требованиям к участникам, установленным документацией о проведении предквалификационного отбора;

- несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении предквалификационного отбора;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

7.3 Отказ во включении в перечень по иным основаниям, не указанным в пункте 7.2 не допускается.

7.4 При рассмотрении заявок на участие в предквалификационном отборе комиссия по закупке может запросить участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе представления дополнительных документов.

Критерии предквалификационного отбора

- Условия и график оказания услуг и их оплаты,

- Опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника,

- Наличие у подрядной организации собственных основных средств.

8 Отбор участников предварительного квалификационного отбора

8.1 Комиссия на своем заседании после завершения рассмотрения заявок определяет участников, успешно прошедших предварительный квалификационный отбор, а также участников, которым отказано в прохождении такого отбора.

8.1.1 В случае, если при рассмотрении заявок на участие в предквалификационном отборе принято решение о несоответствии всех заявок требованиям документации о проведении предквалификационного отбора признается несостоявшимся. В случае, если при рассмотрении заявок на участие в предквалификационном отборе принято решение о соответствии только одной заявки требованиям документации оформляется протокол предквалификационного отбора в качестве итогового протокола с указанием победителя.

8.2 По результатам рассмотрения заявок и отбора участников комиссия по закупке оформляет протокол, в котором указывается, сведения о наименовании и месте нахождения участников, включенных в перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор.

Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании.

9 Уведомление Участников о результатах предварительного квалификационного отбора

9.1 В разумный срок после отбора участников Заказчик разместит на сайте www.raigas.ru и www.zakupki.gov.ru уведомление, в котором укажет:

- сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в предварительном квалификационном отборе;

- сведения о потенциальных участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

- сведения об участниках, которые прошли предварительный квалификационный отбор.

9.2 Участники, прошедшие предварительный квалификационный отбор, будут уведомлены об объявлении последующей закупочной процедуры через сайт www.raigas.ru и www.zakupki.gov.ru

# ЛОТ №1

# Техническое задание на выполнение строительно-монтажных Работ

| 1 | Основание для выполнения работ | Утвержденная комплексная программа газификации на 2016 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» и технические условия от 08.12.2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исходные данные | Технические условия №675 от 08.12.2015 г., выданные АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» |
| 3 | Месторасположение объекта | г. Усть-Лабинск по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74. |
| 4 | Вид работ | Замена подземного распределительного газопровода высокого давления. |
| 5 | Перечень и порядок выполнения работ | 1) Согласование проведения строительно-монтажных работ в соответствующих инстанциях (земляные работы); 2) Разбивка трассы; 3) Разработка траншеи с выемкой грунта и вывозом в места, согласованные с соответствующими инстанциями;4) Подготовка основания дна траншеи под укладку; 5) Проведение электросварочных работ; 6) Проверка физическими методами качества сварных соединений; 7) Проведение изоляции сварных стыков; 8) Укладка газопровода в траншею; 9) Засыпка песком на всю глубину с послойной утрамбовкой; 10) Продувка газопровода; 11) Испытание газопровода на герметичность; 12) Восстановление твердого дорожного покрытия; 13) Подготовка исполнительно-технической документации и комиссионная сдача объекта в эксплуатацию. |
| 6 | Особые условия строительства | Замена подземного распределительного газопровода высокого давления. Материал газопровода – сталь (экструдированный полиэтилен), Д-159х4,5. |
| 7 | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Основные технико-экономические показатели определены в технических условиях. |
| 8 | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Аттестация используемой технологии сварки и сварочного оборудования, наличие соответствующей материально-технической базы, укомплектованность штата квалифицированными сотрудниками |
| 9 | Генпроектировщик | Определяется по результатам конкурса |
| 10 | Особые условия | Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля. |
| 11 | Заказчик | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» |
| 12 | Субподрядные проектные организации | Определяются Генеральным проектировщиком по согласованию с Заказчиком. |
| 13 | Источник финансирования | За счет поступления средств от специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа. |
| 14 | Срок выполнения работы | В соответствии с утвержденной комплексной программой газификации на 2016 гг. |
| 15 | Срок действия задания | В соответствии с графиком выполнения работ. Изменения к заданию утверждаются АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз». |
| 16 | Порядок сдачи работ | Сдача работ осуществляется в соответствии с предъявляемыми требованиями |
| 17 | Требования к выполненным работам | Качество выполненных работ должно соответствовать действующим стандартам и нормативам, строго в соответствии с проектной документацией. |

# План график выполнения работ на 2016 год

|  | Объект (Документ) | Физ. объем | Квартал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1. | «Замена подземного распределительного газопровода высокого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске» | 340 м. | начало |  |  | окончание |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на присоединение к газораспределительной сети |
| распределительного газопровода |
| Заказчик: АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |
| ( наименование организации, Ф.И.О. физического лица ) |
| Наименование газопровода: "Замена подземного распределительного газопровода |
| высокого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске". |
| ( распределительный ) |
| Назначение газопровода: | распределительный |
|  |  |  | ( межпоселковый, распределительный, др. ) |
| Адрес, район строительства: | г. Усть-Лабинск |  |  |  |  |
| Планируемые сроки строительства объекта: |  |  |  |  |
| Начало: | 1 кв. 2016г. |  | Окончание: | 4 кв.2016г. |  |
| Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: | 4 кв.2016г. |  |
| Технические условия на присоединение к газораспределительной сети в точке №1: |
| Давление газа в точке подключения: |  |  |  |  |  |
| максимальное: | 0,48 | МПа; |  |  |  |  |  |
| минимальное: | 0,45 | МПа; |  |  |  |  |  |
| Глубина заложения: | 1,4 м |  |  |  |  |  |
| Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: | Ду159мм; существующий |
| подземный распределительный газопровод высокого давления на углу ул. Пролетарской и ул. Свердлова |
| Технические условия на присоединение к газораспределительной сети в точке №2: |
| Давление газа в точке подключения: |  |  |  |  |  |
| максимальное: | 0,48 | МПа; |  |  |  |  |  |
| минимальное: | 0,45 | МПа; |  |  |  |  |  |
| Глубина заложения: | 1,4 м |  |  |  |  |  |
| Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: | Ду114мм; существующий |
| подземный распределительный газопровод высокого давления у жилого дома №78 |
|  |  |  | (Арх.№85) |  | (А |
| Основные технические требования к проектируемому газопроводу: |  |
| Диаметр газопровода: | 159х4,5 |  |  |  |
| Материал трубы: |  | сталь |  |  |  |
| Глубина заложения: | определить проектом |  |  |  |
| Особые условия: |
| 1) Предусмотреть песчаную присыпку (40 см) траншеи газопровода по всей протяженности. |
| 2) Изоляционное покрытие газопровода - весьма усиленное, на основе экструдированного |
| полиэтилена. |
| 3) Проектом необходимо предусмотреть демонтаж и вывод из эксплуатации неиспользуемого в |
| дальнейшем (заменяемого) участка газопровода. Технические условия на ответвления: Предусмотреть: - ответвление для распределительного газопровода высокого давления Ду 50 (у жилого дома №78) К ШРП котельной «Черемушки» |
| Коррозионная агрессивность грунта - | средняя и низкая |  |
| активная защита не требуется; техническое заключение 07-18-12КАГ, ООО "ЭДЦ "Усть-Лабинский" |
| 2012 г.; Коррозионное обследование грунтов действующих распределительных подземных |
| газопроводов; точки Ю-30, Ю-44, Ю-45. |  |  |  |  |  |
| Источников блуждающих токов | нет |  |  |  |  |
| Находится в зоне защиты СКЗ | нет |  |  |  |  |
| Защитный электропотенциал: | нет |  |  |  |  |
| Общие инженерно-технические требования: |  |  |  |  |
| 1. Проект должен быть согласован с эксплуатационной организацией. |  |  |
| 2. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, |
| имеющими свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, выданные СРО. |
| 3. Предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с "Правилами охраны |
| газораспределительных сетей". |  |  |  |  |  |
| 4. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, |
| эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы - |
| сертификаты качества. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Зарегистрировать ограничения (обременения) использования земельных участков в охранных зонах |
| газопроводов в соответствии с законодательством РФ. |  |  |  |
| 6. Утвердить границы охранной зоны газораспределительных сетей в порядке, установленном |
| законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные рекомендации: |  |  |  |  |  |
| 1. Прокладку газопроводов предусмотреть подземной. |  |  |  |
| 2. Обеспечить ведение технического надзора заказчиком. |  |  |  |
| 3. В местах пересечения газопроводом искусственных преград и инженерных коммуникаций и |
| прохождения в их охранных зонах запросить ТУ у организаций, в ведении которых они находятся. |
| После окончания проектных работ согласовать проект с заинтересованными организациями. |
| 4. До начала строительства иметь обученных лиц для ведения технического надзора и приемки |
| строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия технических условий: | до 08 декабря 2017г. |  |
| Должность, Ф.И.О. лица, выдавшего технические условия: Главный инженер АО |
| «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Кондратенко Виктор Васильевич |  |
|  |  |  |  |  |  | 08 декабря 2015г. |
|  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |

Раздел III.

Проект договора

ДОГОВОР  ПОДРЯДА  №

на выполнение специальных строительно-монтажных работ

г. Усть-Лабинск				                    		                        «   »                2015  г.

АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» в лице и.о.директора Карамышева Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава ,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и   ___________________   , в лице директора _________________________, действующего на основании _____________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  подряда  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению специальных строительно-монтажных работ (далее по тексту – «СМР») по объекту: «Замена подземного распределительного газопровода высокого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске».

  - Цена настоящего договора определяется на основании сметного расчета и составляет:______________ руб., в том числе НДС 18% - __________руб.

1.3. Превышение договорной цены, вызванное дополнительными СМР, оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения СМР по настоящему договору Подрядчик обязан:

2.1. Обеспечить выполнение СМР в установленные настоящим договором сроки собственными силами или с привлечением сил субподрядных организаций.

2.2. Поставить на объект строительную технику, необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия.

2.3. До производства СМР предоставить технадзору Заказчика полный пакет документации в соответствии с действующей НТД (свидетельство СРО, документы об аттестации технологии сварки и сварочного оборудования, документы об аттестации персонала, документы об аттестации лаборатории, паспорта, сертификаты соответствия и разрешения на применяемые материалы с отметкой лаборатории о входном контроле, допускные стыки и т.д.)

2.4. Получает и оформляет все разрешения, необходимые для производства СМР, обеспечивает допуск персонала и техники на Объект для производства СМР. Обеспечивает выезд на место владельцев всех смежных коммуникаций.

2.5. Обеспечить своими силами подготовку строительной площадки для производства СМР. Выполняет все подготовительные строительные работы.

2.6. Обеспечить производство СМР в полном соответствии с проектно-сметной документацией, действующей нормативной документацией и другими нормативно-правовыми и законодательными актами. Выполняет все технические условия, полученные на стадии проектирования.

2.7. Обеспечить подготовку исполнительно-технической документации, в объеме, предусмотренном действующей НТД, предоставить схему сварных стыков на кальке и в электронном виде.

2.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земли, чистоте строительной площадки, восстановлению дорожного покрытия.

2.9. Обеспечить уборку строительной площадки, вывоз строительного мусора.

2.10. Сохранять полную конфиденциальность в том, что касается документации и информации, получаемой в связи с исполнением настоящего договора.

2.11. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить СМР при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении СМР;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов, выполняемых СМР либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.12. Выполнять указания технического и авторского надзора, а также других контролирующих органов.

2.13. Не допускать ведения СМР без ведома Заказчика.

2.14. Обеспечить подписание акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

2.15. Выполненные в полном объеме работы передать Заказчику по акту приемки выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик:

3.1. Обеспечивает экспертизу, согласование и утверждение проектно-сметной документации, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в установленном порядке.

3.2. Передает Подрядчику в производство утвержденную проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу.

3.3. Обеспечивает выезд на объект специалиста, осуществляющего технический надзор по письменному запросу Подрядчика.

3.4. Ведет контроль за наличием паспортов, сертификатов и разрешений на применение на используемые в процессе строительства материалы, арматуру и оборудование.

3.5. Сообщает Подрядчику о выявленных замечаниях и нарушениях в ходе ведения СМР.

3.6. Следит за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором и другими представителями контролирующих органов.

3.7. Не допускает случаев выполнения СМР с отступлением от проекта и без согласования этих отступлений со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

3.8. Осуществляет финансирование объекта в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.

3.9. Организует приемку и, при необходимости, ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта.

3.10. Может оказывать Подрядчику необходимую информационную помощь и поддержку по вопросам, возникающим в процессе осуществления СМР.

3.11. Подписывает акт выполненных работ после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта всеми членами комиссии.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Срок начала СМР –  I квартал 2016 года.

4.2. Срок окончания производства СМР – IV квартал 2016 года.

4.3. Если в процессе выполнения СМР возникает необходимость внесения изменений в объем или виды СМР, которые могут повлиять на продолжительность выполнения СМР и их стоимость, то такие изменения производятся по согласованию Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.4. Подрядчик информирует Заказчика о готовности СМР путем передачи Заказчику 2-х экземпляров Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Одновременно Подрядчик для подтверждения объемов выполненных СМР по качеству и количеству передает Заказчику соответствующие документы: акты на скрытые работы и исполнительную техническую документацию, относящуюся к выполненным объемам СМР.

4.5. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.4.4. настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта о приемке выполненных СМР или мотивированный отказ от приемки СМР. Объемы выполненных СМР, документы по которым представлены Подрядчиком, проверяются Заказчиком (с безусловным участием Подрядчика) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов и подтверждаются или обоснованно корректируются.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных СМР, указанный Акт подписывается в его бесспорной части и Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком за свой счет. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц с отнесением всех понесенных в связи с этим расходов на Подрядчика.

4.7. Риск случайной гибели или повреждения результата работ, материалов, оборудования, использованных при производстве СМР, переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.8. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ месте и времени ее проведения не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала проведения приемки скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без вызова представителей Заказчика, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить все работы, которые потребует Заказчик для освидетельствования скрытых работ, а затем восстановить исходное состояние без нарушения сроков окончания всех СМР по настоящему договору. При приемке выполненных СМР Заказчик, в случае необходимости, привлекает организации, ответственные за технический контроль со стороны государственных органов.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ и получения от Подрядчика счета на оплату и счетов-фактур на выполненные Работы.

5.2. Обязательство Заказчика по оплате по настоящему договору считается надлежащим образом исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика согласно условий настоящего договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение СМР в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- наличие у себя всех разрешительных документов, необходимых для выполнения СМР в соответствии с настоящим договором;

- соответствие качества всех выполненных СМР и примененных материалов, оборудования проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), допущенных Подрядчиком и выявленных при приемке СМР или в гарантийный период.

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненных СМР продолжительностью 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки), возникшие по вине Подрядчика, которые не позволят или затруднят нормальную эксплуатацию результата СМР до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период с момента обнаружения до момента устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - Заказчик гарантирует своевременную оплату СМР в соответствии с условиями настоящего договора.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения своих обязательств, установленных настоящим договором, он уплачивает Заказчику по требованию последнего неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но всего не свыше 10% от цены Договора.

7.3. Все штрафные санкции по настоящему договору уплачиваются Сторонами на основании вступившего в законную силу решения суда.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на время, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не уведомит об этом другую Сторону в порядке, установленном настоящим договором, она лишается в дальнейшем права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения ее от ответственности. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами ТПП РФ.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по настоящему договору. Если Стороны не смогут договориться в течение одного месяца с момента начала переговоров, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом другую Сторону.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

9.3. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

9.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия – арбитражным судом в установленном действующим законодательством РФ порядке.

9.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.7. Приложения к договору:

1. Календарный план (Приложение №1);

2. Сводная смета (Приложение №2);

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  |  | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Юридический адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 28 Почтовый адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 28 ИНН 2656036532 КПП 235601001 р/с 40702810130150100063 Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк к/с 3010180600000000602 БИК 040349602 |
| Директор _________________ «____»_______________2016 г. м.п. |  | и.о.Директора АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» _______________________И.В.Карамышев «___» ___________________ 2016 г. м. п. |

Приложение № 1

к договору

№…..от«__»___________ 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

Замена подземного распределительного газопровода высокого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске.

| № п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Распределительный газопровод высокого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске | 1 квартал | 4 квартал |

Подрядчик:                                                     Заказчик:

Директор                                                                  и.о.Директора

_______________________                                                         ______________________И.В.Карамышев

Приложение № 2

к договору

№…от «__» ________    2016 г.

СВОДНАЯ СМЕТА

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Распределительный газопровод высокого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске».

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | НДС 18%, руб. | Всего руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подземного распределительного газопровода высокого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

Итого без НДС:

НДС- 18%

Всего с НДС:

Подрядчик:                                                      Заказчик:

Директор                                                                  и.о.Директора

_______________________                                                         ______________________И.В.Карамышев

Приложение 1

(обязательное)

Форма письма об участии в предварительном квалификационном отборе

Письмо об участии в предварительном квалификационном отборе

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по предварительному квалификационному отбору, и принимая установленные в них требования и условия предварительного квалификационного отбора,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический, почтовый адрес Участника)

направляет настоящую Заявку на участие в предварительном квалификационном отборе.

Настоящая Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе дополняется следующими документами:

- [перечислить]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Конец формы

Примечание:

Инструкция по заполнению

1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму

дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой

формы), юридический адрес, ОГРН.

- Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче

заявки документов.

Приложение 2

Форма анкеты участника

Анкета участника

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче заявки
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Участники (акционеры и Учредители) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех участников (акционеров и учредителей), чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, ОГРН Участника |  |
|  | Адрес места нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## Техническое предложение

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Технического задания и Проектом договора к Документации о Запросе предложений.

Положения Технического задания и Проекта договора к Документации нами изучены и являются понятными по всем пунктам.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, выполнить работу собственными силами, а также с привлечением субподрядчиков/соисполнителей, согласованных и одобренных Заказчиком, в объеме и в строгом соответствии с ниже прилагаемым перечнем работ, а также условиями, определенными  разделами Технического задания и разделами проекта Договора к Документации, с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в Документации.

Ведомость объемов работ.

| № | Наименование позиции Работ/ дополнительных услуг | Требования Заказчика на основании технического задания | Предложение Участника | Обоснование предложения и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

# ЛОТ №2

# Техническое задание на выполнение строительно-монтажных Работ

| 1 | Основание для выполнения работ | План капитальных вложений на 2016 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» и технические условия от 08.12.2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исходные данные | Технические условия №674 от 08.12.2015 г., выданные АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» |
| 3 | Месторасположение объекта | г. Усть-Лабинск по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74. |
| 4 | Вид работ | Замена подземного распределительного газопровода низкого давления. |
| 5 | Перечень и порядок выполнения работ | 1) Согласование проведения строительно-монтажных работ в соответствующих инстанциях (земляные работы); 2) Разбивка трассы; 3) Разработка траншеи с выемкой грунта и вывозом в места, согласованные с соответствующими инстанциями;4) Подготовка основания дна траншеи под укладку; 5) Проведение электросварочных работ; 6) Проверка физическими методами качества сварных соединений; 7) Проведение изоляции сварных стыков; 8) Укладка газопровода в траншею; 9) Засыпка песком на всю глубину с послойной утрамбовкой; 10) Продувка газопровода; 11) Испытание газопровода на герметичность; 12) Восстановление твердого дорожного покрытия; 13) Подготовка исполнительно-технической документации и комиссионная сдача объекта в эксплуатацию. |
| 6 | Особые условия строительства | Замена подземного распределительного газопровода низкого давления. Материал газопровода – сталь (экструдированный полиэтилен), Д-159х4,5. |
| 7 | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Основные технико-экономические показатели определены в технических условиях. |
| 8 | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Аттестация используемой технологии сварки и сварочного оборудования, наличие соответствующей материально-технической базы, укомплектованность штата квалифицированными сотрудниками |
| 9 | Генпроектировщик | Определяется по результатам конкурса |
| 10 | Особые условия | Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля. |
| 11 | Заказчик | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» |
| 12 | Субподрядные проектные организации | Определяются Генеральным проектировщиком по согласованию с Заказчиком. |
| 13 | Источник финансирования | За счет амортизационных отчислений. |
| 14 | Срок выполнения работы | В соответствии с планом капитального вложения на 2016 г. |
| 15 | Срок действия задания | В соответствии с графиком выполнения работ. Изменения к заданию утверждаются АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз». |
| 16 | Порядок сдачи работ | Сдача работ осуществляется в соответствии с предъявляемыми требованиями |
| 17 | Требования к выполненным работам | Качество выполненных работ должно соответствовать действующим стандартам и нормативам, строго в соответствии с проектной документацией. |

# План график выполнения работ на 2016 год

|  | Объект (Документ) | Физ. объем | Квартал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1. | «Замена подземного распределительного газопровода низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске» | 340 м. | начало |  |  | окончание |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на присоединение к газораспределительной сети |
| распределительного газопровода |
| Заказчик: АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |
| ( наименование организации, Ф.И.О. физического лица ) |
| Наименование газопровода: "Замена подземного распределительного газопровода |
| низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске". |
| ( распределительный ) |
| Назначение газопровода: | распределительный |
|  |  |  | ( межпоселковый, распределительный, др. ) |
| Адрес, район строительства: | г. Усть-Лабинск |  |  |  |  |
| Планируемые сроки строительства объекта: |  |  |  |  |
| Начало: | 1 кв. 2016г. |  | Окончание: | 4 кв.2016г. |  |
| Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: | 4 кв.2016г. |  |
| Технические условия на присоединение к газораспределительной сети в точке №1: |
| Давление газа в точке подключения: |  |  |  |  |  |
| максимальное: | 0,003 | МПа; |  |  |  |  |  |
| минимальное: | 0,002 | МПа; |  |  |  |  |  |
| Глубина заложения: | 1,4 м |  |  |  |  |  |
| Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: | Ду168мм; существующий |
| подземный распределительный газопровод низкого давления на углу ул. Пролетарской и ул. Свердлова |
| Технические условия на присоединение к газораспределительной сети в точке №2: |
| Давление газа в точке подключения: |  |  |  |  |  |
| максимальное: | 0,003 | МПа; |  |  |  |  |  |
| минимальное: | 0,002 | МПа; |  |  |  |  |  |
| Глубина заложения: | 1,4 м |  |  |  |  |  |
| Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: | Ду168мм; существующий |
| подземный распределительный газопровод низкого давления у жилого дома №78 |
|  |  |  | (Арх.№85) |  | (А |
| Основные технические требования к проектируемому газопроводу: |  |
| Диаметр газопровода: | 159х4,5 |  |  |  |
| Материал трубы: |  | сталь |  |  |  |
| Глубина заложения: | определить проектом |  |  |  |
| Особые условия: |
| 1) Предусмотреть песчаную присыпку (40 см) траншеи газопровода по всей протяженности. |
| 2) Изоляционное покрытие газопровода - весьма усиленное, на основе экструдированного |
| полиэтилена. |
| 3) Проектом необходимо предусмотреть демонтаж и вывод из эксплуатации неиспользуемого в |
| дальнейшем (заменяемого) участка газопровода. Технические условия на ответвления: Предусмотреть: - ответвления для распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, присоединенных к заменяемому газопроводу. |
| Коррозионная агрессивность грунта - | средняя и низкая |  |
| активная защита не требуется; техническое заключение 07-18-12КАГ, ООО "ЭДЦ "Усть-Лабинский" |
| 2012 г.; Коррозионное обследование грунтов, действующих распределительных подземных |
| газопроводов; точки Ю-30, Ю-44, Ю-45. |  |  |  |  |  |
| Источников блуждающих токов | нет |  |  |  |  |
| Находится в зоне защиты СКЗ | нет |  |  |  |  |
| Защитный электропотенциал: | нет |  |  |  |  |
| Общие инженерно-технические требования: |  |  |  |  |
| 1. Проект должен быть согласован с эксплуатационной организацией. |  |  |
| 2. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, |
| имеющими свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, выданные СРО. |
| 3. Предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с "Правилами охраны |
| газораспределительных сетей". |  |  |  |  |  |
| 4. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, |
| эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы - |
| сертификаты качества. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Зарегистрировать ограничения (обременения) использования земельных участков в охранных зонах |
| газопроводов в соответствии с законодательством РФ. |  |  |  |
| 6. Утвердить границы охранной зоны газораспределительных сетей в порядке, установленном |
| законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные рекомендации: |  |  |  |  |  |
| 1. Прокладку газопроводов предусмотреть подземной. |  |  |  |
| 2. Обеспечить ведение технического надзора заказчиком. |  |  |  |
| 3. В местах пересечения газопроводом искусственных преград и инженерных коммуникаций и |
| прохождения в их охранных зонах запросить ТУ у организаций, в ведении которых они находятся. |
| После окончания проектных работ согласовать проект с заинтересованными организациями. |
| 4. До начала строительства иметь обученных лиц для ведения технического надзора и приемки |
| строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия технических условий: | до 08 декабря 2017г. |  |
| Должность, Ф.И.О. лица, выдавшего технические условия: Главный инженер АО |
| «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Кондратенко Виктор Васильевич |  |
|  |  |  |  |  |  | 08 декабря 2015г. |
|  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |

Раздел III.

Проект договора

ДОГОВОР  ПОДРЯДА  №

на выполнение специальных строительно-монтажных работ

г. Усть-Лабинск				                    		                        «   »                2015  г.

АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» в лице и.о.директора Карамышева Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава ,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и   ___________________   , в лице директора _________________________, действующего на основании _____________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  подряда  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению специальных строительно-монтажных работ (далее по тексту – «СМР») по объекту: «Замена подземного распределительного газопровода низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске».

  - Цена настоящего договора определяется на основании сметного расчета и составляет:______________ руб., в том числе НДС 18% - __________руб.

1.3. Превышение договорной цены, вызванное дополнительными СМР, оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения СМР по настоящему договору Подрядчик обязан:

2.1. Обеспечить выполнение СМР в установленные настоящим договором сроки собственными силами или с привлечением сил субподрядных организаций.

2.2. Поставить на объект строительную технику, необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия.

2.3. До производства СМР предоставить технадзору Заказчика полный пакет документации в соответствии с действующей НТД (свидетельство СРО, документы об аттестации технологии сварки и сварочного оборудования, документы об аттестации персонала, документы об аттестации лаборатории, паспорта, сертификаты соответствия и разрешения на применяемые материалы с отметкой лаборатории о входном контроле, допускные стыки и т.д.)

2.4. Получает и оформляет все разрешения, необходимые для производства СМР, обеспечивает допуск персонала и техники на Объект для производства СМР. Обеспечивает выезд на место владельцев всех смежных коммуникаций.

2.5. Обеспечить своими силами подготовку строительной площадки для производства СМР. Выполняет все подготовительные строительные работы.

2.6. Обеспечить производство СМР в полном соответствии с проектно-сметной документацией, действующей нормативной документацией и другими нормативно-правовыми и законодательными актами. Выполняет все технические условия, полученные на стадии проектирования.

2.7. Обеспечить подготовку исполнительно-технической документации, в объеме, предусмотренном действующей НТД, предоставить схему сварных стыков на кальке и в электронном виде.

2.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земли, чистоте строительной площадки, восстановлению дорожного покрытия.

2.9. Обеспечить уборку строительной площадки, вывоз строительного мусора.

2.10. Сохранять полную конфиденциальность в том, что касается документации и информации, получаемой в связи с исполнением настоящего договора.

2.11. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить СМР при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении СМР;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов, выполняемых СМР либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.12. Выполнять указания технического и авторского надзора, а также других контролирующих органов.

2.13. Не допускать ведения СМР без ведома Заказчика.

2.14. Обеспечить подписание акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

2.15. Выполненные в полном объеме работы передать Заказчику по акту приемки выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик:

3.1. Обеспечивает экспертизу, согласование и утверждение проектно-сметной документации, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в установленном порядке.

3.2. Передает Подрядчику в производство утвержденную проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу.

3.3. Обеспечивает выезд на объект специалиста, осуществляющего технический надзор по письменному запросу Подрядчика.

3.4. Ведет контроль за наличием паспортов, сертификатов и разрешений на применение на используемые в процессе строительства материалы, арматуру и оборудование.

3.5. Сообщает Подрядчику о выявленных замечаниях и нарушениях в ходе ведения СМР.

3.6. Следит за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором и другими представителями контролирующих органов.

3.7. Не допускает случаев выполнения СМР с отступлением от проекта и без согласования этих отступлений со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

3.8. Осуществляет финансирование объекта в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.

3.9. Организует приемку и, при необходимости, ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта.

3.10. Может оказывать Подрядчику необходимую информационную помощь и поддержку по вопросам, возникающим в процессе осуществления СМР.

3.11. Подписывает акт выполненных работ после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта всеми членами комиссии.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Срок начала СМР –  I квартал 2016 года.

4.2. Срок окончания производства СМР – IV квартал 2016 года.

4.3. Если в процессе выполнения СМР возникает необходимость внесения изменений в объем или виды СМР, которые могут повлиять на продолжительность выполнения СМР и их стоимость, то такие изменения производятся по согласованию Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.4. Подрядчик информирует Заказчика о готовности СМР путем передачи Заказчику 2-х экземпляров Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Одновременно Подрядчик для подтверждения объемов выполненных СМР по качеству и количеству передает Заказчику соответствующие документы: акты на скрытые работы и исполнительную техническую документацию, относящуюся к выполненным объемам СМР.

4.5. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.4.4. настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта о приемке выполненных СМР или мотивированный отказ от приемки СМР. Объемы выполненных СМР, документы по которым представлены Подрядчиком, проверяются Заказчиком (с безусловным участием Подрядчика) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов и подтверждаются или обоснованно корректируются.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных СМР, указанный Акт подписывается в его бесспорной части и Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком за свой счет. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц с отнесением всех понесенных в связи с этим расходов на Подрядчика.

4.7. Риск случайной гибели или повреждения результата работ, материалов, оборудования, использованных при производстве СМР, переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.8. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ месте и времени ее проведения не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала проведения приемки скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без вызова представителей Заказчика, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить все работы, которые потребует Заказчик для освидетельствования скрытых работ, а затем восстановить исходное состояние без нарушения сроков окончания всех СМР по настоящему договору. При приемке выполненных СМР Заказчик, в случае необходимости, привлекает организации, ответственные за технический контроль со стороны государственных органов.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ и получения от Подрядчика счета на оплату и счетов-фактур на выполненные Работы.

5.2. Обязательство Заказчика по оплате по настоящему договору считается надлежащим образом, исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика согласно условий настоящего договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение СМР в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- наличие у себя всех разрешительных документов, необходимых для выполнения СМР в соответствии с настоящим договором;

- соответствие качества всех выполненных СМР и примененных материалов, оборудования проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), допущенных Подрядчиком и выявленных при приемке СМР или в гарантийный период.

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненных СМР продолжительностью 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки), возникшие по вине Подрядчика, которые не позволят или затруднят нормальную эксплуатацию результата СМР до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период с момента обнаружения до момента устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - Заказчик гарантирует своевременную оплату СМР в соответствии с условиями настоящего договора.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения своих обязательств, установленных настоящим договором, он уплачивает Заказчику по требованию последнего неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но всего не свыше 10% от цены Договора.

7.3. Все штрафные санкции по настоящему договору уплачиваются Сторонами на основании вступившего в законную силу решения суда.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на время, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не уведомит об этом другую Сторону в порядке, установленном настоящим договором, она лишается в дальнейшем права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения ее от ответственности. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами ТПП РФ.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по настоящему договору. Если Стороны не смогут договориться в течение одного месяца с момента начала переговоров, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом другую Сторону.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

9.3. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

9.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия – арбитражным судом в установленном действующим законодательством РФ порядке.

9.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.7. Приложения к договору:

1. Календарный план (Приложение №1);

2. Сводная смета (Приложение №2);

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  |  | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Юридический адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 28 Почтовый адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 28 ИНН 2656036532 КПП 235601001 р/с 40702810130150100063 Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк к/с 3010180600000000602 БИК 040349602 |
| Директор _________________ «____»_______________2016 г. м.п. |  | и.о.Директора АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» _______________________И.В.Карамышев «___» ___________________ 2016 г. м. п. |

Приложение № 1

к договору

№…..от«__»___________ 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

Замена подземного распределительного газопровода низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске.

| № п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Распределительный газопровод низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске | 1 квартал | 4 квартал |

Подрядчик:                                                     Заказчик:

Директор                                                                  и.о.Директора

_______________________                                                         ______________________И.В.Карамышев

Приложение № 2

к договору

№…от «__» ________    2016 г.

СВОДНАЯ СМЕТА

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске».

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | НДС 18%, руб. | Всего руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подземного распределительного газопровода низкого давления по ул. Свердлова от ул. Пролетарской до жилого дома №74 в г. Усть-Лабинске |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

Итого без НДС:

НДС- 18%

Всего с НДС:

Подрядчик:                                                      Заказчик:

Директор                                                                  и.о.Директора

_______________________                                                         ______________________И.В.Карамышев

Приложение 1

(обязательное)

Форма письма об участии в предварительном квалификационном отборе

Письмо об участии в предварительном квалификационном отборе

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по предварительному квалификационному отбору, и принимая установленные в них требования и условия предварительного квалификационного отбора,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический, почтовый адрес Участника)

направляет настоящую Заявку на участие в предварительном квалификационном отборе.

Настоящая Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе дополняется следующими документами:

- [перечислить]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Конец формы

Примечание:

Инструкция по заполнению

1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму

дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой

формы), юридический адрес, ОГРН.

- Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче

заявки документов.

Приложение 2

Форма анкеты участника

Анкета участника

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче заявки
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Участники (акционеры и Учредители) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех участников (акционеров и учредителей), чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, ОГРН Участника |  |
|  | Адрес места нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## Техническое предложение

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Технического задания и Проектом договора к Документации о Запросе предложений.

Положения Технического задания и Проекта договора к Документации нами изучены и являются понятными по всем пунктам.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, выполнить работу собственными силами, а также с привлечением субподрядчиков/соисполнителей, согласованных и одобренных Заказчиком, в объеме и в строгом соответствии с ниже прилагаемым перечнем работ, а также условиями, определенными  разделами Технического задания и разделами проекта Договора к Документации, с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в Документации.

Ведомость объемов работ.

| № | Наименование позиции Работ/ дополнительных услуг | Требования Заказчика на основании технического задания | Предложение Участника | Обоснование предложения и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

# Footnotes

Все предложения по объему работ и особенностям их выполнения должны быть представлены в соответствии с Формой 3 по каждому объекту, входящему в предмет запроса предложений.

Все предложения по объему работ и особенностям их выполнения должны быть представлены в соответствии с Формой 3 по каждому объекту, входящему в предмет запроса предложений.